FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-21-2026

ID | Name | BTU | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6 | C7 | C8 | C9 | Wobbe | CHDP | Gas Day
8010 | KUA/CANE ISLAND - ONLINE | 1019.0957 | 0.9771 | 0.5379 | 0.5793 | 96.1393 | 2.1624 | 0.1330 | 0.0234 | 0.0167 | 0.0032 | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1338.5985 | -101.2064 | 09/21/2026
8029 | STANTON A - ONLINE | 1018.5743 | 1.0962 | 0.6136 | 0.5818 | 95.7305 | 2.3598 | 0.1357 | 0.0309 | 0.0159 | 0.0062 | 0.0029 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1335.7275 | -39.3110 | 09/21/2026
8030 | PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM | 1018.4954 | 1.0761 | 0.5830 | 0.5809 | 95.8791 | 2.2733 | 0.1314 | 0.0223 | 0.0172 | 0.0058 | 0.0031 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.2607 | -38.3174 | 09/21/2026
8031 | PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM | 1019.5383 | 1.0456 | 0.5794 | 0.5811 | 95.8165 | 2.3713 | 0.1332 | 0.0209 | 0.0166 | 0.0054 | 0.0030 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.4766 | -39.5201 | 09/21/2026
8032 | WEST PALM - SYSTEM | 1019.5462 | 1.0287 | 0.6030 | 0.5811 | 95.8156 | 2.3586 | 0.1372 | 0.0214 | 0.0165 | 0.0059 | 0.0027 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1337.4692 | -34.3492 | 09/21/2026
8033 | GAINESVILLE LAB - SYSTEM | 1019.0186 | 1.0411 | 0.6226 | 0.5814 | 95.7770 | 2.3632 | 0.1366 | 0.0219 | 0.0162 | 0.0062 | 0.0033 | 0.0120 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0075 | 1336.9885 | 18.7874 | 09/21/2026
8038 | STATION 12 - MUNSON 30" | 1019.0209 | 1.0207 | 0.6049 | 0.5806 | 95.8794 | 2.3106 | 0.1308 | 0.0213 | 0.0155 | 0.0057 | 0.0029 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.3274 | -39.4849 | 09/21/2026
8043 | FT. MYERS - ONLINE | 1019.2894 | 1.0573 | 0.6081 | 0.5814 | 95.7646 | 2.3751 | 0.1386 | 0.0223 | 0.0167 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0077 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1336.7646 | -40.5885 | 09/21/2026
8040 | GULFSTREAM HARDEE - ONLINE | 1015.1574 | 0.9725 | 0.5723 | 0.5769 | 96.5834 | 1.6909 | 0.1278 | 0.0249 | 0.0178 | 0.0070 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1336.2123 | -103.5797 | 09/21/2026
8037 | STATION 12 -  MUNSON  36" | 1018.5449 | 1.0695 | 0.5807 | 0.5808 | 95.8907 | 2.2732 | 0.1292 | 0.0228 | 0.0158 | 0.0062 | 0.0031 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.4392 | -38.2776 | 09/21/2026
8097 | TRANSCO VINTON - ONLINE | 1145.9766 | 1.2221 | 0.2546 | 0.6616 | 87.6820 | 6.0034 | 2.5983 | 0.8441 | 0.6426 | 0.2499 | 0.1628 | 0.3402 | 0.1202 | 0.0585 | 0.0000 | 1408.9154 | 0.0000 | 09/21/2026
8099 | ZACHARY - STATION 8 | 1019.0888 | 1.1159 | 0.4380 | 0.5804 | 96.0345 | 2.2282 | 0.1295 | 0.0222 | 0.0158 | 0.0056 | 0.0027 | 0.0075 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 1337.6354 | -41.4771 | 09/21/2026
8111 | CITRONELLE  (23854) -  ONLINE | 1026.0469 | 1.2422 | 0.1737 | 0.5841 | 95.5149 | 2.8386 | 0.1642 | 0.0267 | 0.0196 | 0.0073 | 0.0037 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1342.5359 | -36.9857 | 09/21/2026
8118 | ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE | 1011.0281 | 1.0893 | 0.1630 | 0.5720 | 97.8127 | 0.7866 | 0.0745 | 0.0211 | 0.0171 | 0.0097 | 0.0053 | 0.0207 | 0.0073 | 0.0036 | 0.0000 | 1336.8318 | -19.3377 | 09/21/2026
8128 | BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE | 1016.5450 | 1.1765 | 0.7463 | 0.5831 | 95.4894 | 2.4138 | 0.1243 | 0.0206 | 0.0144 | 0.0057 | 0.0025 | 0.0065 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0000 | 1331.3103 | -44.1512 | 09/21/2026
8129 | GOLDEN TRIANGLE STORAGE | 1014.3758 | 1.4011 | 0.2256 | 0.5798 | 96.6063 | 1.5207 | 0.1533 | 0.0387 | 0.0245 | 0.0112 | 0.0044 | 0.0143 | 0.0050 | 0.0025 | 0.0000 | 1332.1783 | -27.2227 | 09/21/2026
8131 | GOLDEN PASS | 1010.6282 | 1.5624 | 0.2512 | 0.5803 | 96.6449 | 1.3043 | 0.1467 | 0.0397 | 0.0238 | 0.0102 | 0.0040 | 0.0127 | 0.0045 | 0.0022 | 0.0000 | 1326.6952 | -29.8110 | 09/21/2026
8138 | FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE | 1002.4730 | 1.4476 | 0.0400 | 0.5710 | 98.1437 | 0.3325 | 0.0242 | 0.0055 | 0.0035 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0000 | 1326.6822 | -72.9823 | 09/21/2026
8142 | TAMPA WEST ONLINE | 1018.3480 | 1.0397 | 0.6065 | 0.5805 | 95.9292 | 2.2362 | 0.1322 | 0.0217 | 0.0161 | 0.0060 | 0.0032 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.5646 | -37.1229 | 09/21/2026
8147 | PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE | 1021.1292 | 0.0654 | 0.9013 | 0.5697 | 96.9624 | 1.9950 | 0.0622 | 0.0040 | 0.0053 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0000 | 1352.8935 | -72.5153 | 09/21/2026
8148 | ANCLOTE ONLINE | 1018.6222 | 1.1014 | 0.6013 | 0.5816 | 95.7765 | 2.3251 | 0.1362 | 0.0228 | 0.0164 | 0.0066 | 0.0035 | 0.0103 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0000 | 1335.6423 | -34.7163 | 09/21/2026
8141 | ST PETE EAST ONLINE | 1018.6893 | 1.0800 | 0.6234 | 0.5816 | 95.7615 | 2.3412 | 0.1347 | 0.0223 | 0.0182 | 0.0065 | 0.0034 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1335.8015 | -37.8187 | 09/21/2026
8153 | SUWANNEE - SNG ONLINE | 1019.4288 | 1.0839 | 0.6237 | 0.5821 | 95.6637 | 2.4215 | 0.1470 | 0.0240 | 0.0174 | 0.0067 | 0.0030 | 0.0090 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.1794 | -37.4873 | 09/21/2026
8155 | PORT EVERGLADES ONLINE | 1019.1673 | 1.0344 | 0.6132 | 0.5810 | 95.8086 | 2.3533 | 0.1391 | 0.0211 | 0.0153 | 0.0058 | 0.0000 | 0.0092 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.0736 | -37.4840 | 09/21/2026
8168 | CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM | 1018.3666 | 1.0787 | 0.5792 | 0.5809 | 95.8884 | 2.2672 | 0.1322 | 0.0225 | 0.0153 | 0.0058 | 0.0024 | 0.0084 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.2023 | -39.1961 | 09/21/2026
8183 | OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE | 1019.1813 | 1.0285 | 0.6255 | 0.5811 | 95.7997 | 2.3541 | 0.1378 | 0.0214 | 0.0164 | 0.0053 | 0.0033 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0014 | 1337.0295 | -17.7300 | 09/21/2026
8184 | TRENTON RNG | 984.0331 | 1.3942 | 1.5948 | 0.5749 | 97.0104 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 1297.8612 | -88.5660 | 09/21/2026
8185 | OKEECHOBEE RNG | 992.4441 | 0.7060 | 1.3242 | 0.5671 | 97.9698 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1319.6227 | -120.0356 | 09/21/2026
8186 | NEW RIVER RNG | 977.4084 | 0.6765 | 3.0108 | 0.5741 | 96.2969 | 0.0000 | 0.0047 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.0036 | 0.0017 | 0.0000 | 1290.0012 | -37.2075 | 09/21/2026
8162 | MOTIVA - ONLINE | 1016.6698 | 0.1563 | 1.4732 | 0.5744 | 96.0265 | 2.2411 | 0.0887 | 0.0050 | 0.0062 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 1341.4773 | -95.9540 | 09/21/2026
8165 | GEORGIA PACIFIC - ONLINE | 1018.8212 | 1.0483 | 0.6243 | 0.5811 | 95.8025 | 2.3370 | 0.1316 | 0.0225 | 0.0159 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0084 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.4666 | -38.9560 | 09/21/2026
8166 | ESCAMBIA FPU ONLINE | 1018.8574 | 1.0598 | 0.6013 | 0.5811 | 95.8315 | 2.3137 | 0.1369 | 0.0230 | 0.0160 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0083 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.5490 | -39.1575 | 09/21/2026
8001 | BROOKER MAINLINE - SYSTEM | 1019.2903 | 1.0314 | 0.5942 | 0.5808 | 95.8424 | 2.3490 | 0.1292 | 0.0210 | 0.0164 | 0.0057 | 0.0027 | 0.0081 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.4159 | -39.9263 | 09/21/2026
8189 | LAKELAND McINTOSH - ONLINE | 1017.6754 | 1.0793 | 0.5919 | 0.5806 | 95.9595 | 2.1805 | 0.1310 | 0.0232 | 0.0166 | 0.0068 | 0.0037 | 0.0078 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0000 | 1335.6165 | -40.4124 | 09/21/2026
8191 | SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL | 1005.5108 | 0.1976 | 0.6710 | 0.5594 | 99.1314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1344.3365 | -122.1852 | 09/21/2026
8192 | LAKELAND BORDER - ONLINE | 1015.4415 | 1.0648 | 0.5192 | 0.5782 | 96.4529 | 1.7735 | 0.1284 | 0.0274 | 0.0175 | 0.0072 | 0.0028 | 0.0067 | 0.0024 | 0.0011 | 0.0000 | 1335.4760 | -43.8500 | 09/21/2026
8193 | SHADY HILLS EAST ONLINE | 1018.4610 | 1.1259 | 0.5563 | 0.5814 | 95.8590 | 2.2546 | 0.1401 | 0.0242 | 0.0186 | 0.0074 | 0.0034 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1335.6402 | -34.3471 | 09/21/2026
8195 | WANETTA ONLINE | 1007.0976 | 1.2183 | 0.9142 | 0.5795 | 96.1844 | 1.5484 | 0.0943 | 0.0158 | 0.0126 | 0.0039 | 0.0021 | 0.0059 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0010 | 1322.9679 | -23.9978 | 09/21/2026
8200 | BALDWIN EXPRESS - ONLINE | 1019.7644 | 1.0164 | 0.6101 | 0.5811 | 95.7849 | 2.3983 | 0.1367 | 0.0204 | 0.0164 | 0.0060 | 0.0035 | 0.0074 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 1337.7754 | -41.8243 | 09/21/2026
8171 | GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE | 1018.6287 | 1.0616 | 0.6594 | 0.5816 | 95.7090 | 2.3835 | 0.1304 | 0.0230 | 0.0174 | 0.0064 | 0.0031 | 0.0063 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0000 | 1335.6775 | -44.8106 | 09/21/2026
8172 | CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM | 1018.3666 | 1.0787 | 0.5792 | 0.5809 | 95.8884 | 2.2672 | 0.1322 | 0.0225 | 0.0153 | 0.0058 | 0.0024 | 0.0084 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.2023 | -39.1961 | 09/21/2026
8174 | CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE | 1020.3383 | 1.0673 | 0.5831 | 0.5820 | 95.6766 | 2.4714 | 0.1414 | 0.0242 | 0.0173 | 0.0066 | 0.0034 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.4906 | -37.9391 | 09/21/2026
8175 | PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE | 1018.8100 | 1.0506 | 0.6223 | 0.5812 | 95.8046 | 2.3349 | 0.1314 | 0.0220 | 0.0163 | 0.0062 | 0.0033 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0015 | 1336.4442 | -16.0239 | 09/21/2026
8177 | CRIST PLANT ONLINE | 1018.9128 | 1.0649 | 0.5932 | 0.5811 | 95.8298 | 2.3190 | 0.1362 | 0.0232 | 0.0165 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0078 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0000 | 1336.5872 | -40.5484 | 09/21/2026
8178 | CALPINE ONLINE | 1018.3218 | 1.1384 | 0.4088 | 0.5800 | 96.1494 | 2.1230 | 0.1253 | 0.0225 | 0.0162 | 0.0060 | 0.0029 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1337.1282 | -41.3572 | 09/21/2026
8179 | SOUTHPORT ONLINE | 1019.0327 | 1.0621 | 0.6127 | 0.5814 | 95.7840 | 2.3446 | 0.1378 | 0.0234 | 0.0171 | 0.0058 | 0.0031 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0016 | 1336.4760 | -14.0846 | 09/21/2026
8180 | TAMPA NORTH ONLINE | 1018.5043 | 1.0676 | 0.5896 | 0.5809 | 95.8844 | 2.2695 | 0.1319 | 0.0225 | 0.0161 | 0.0061 | 0.0031 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.3431 | -37.1612 | 09/21/2026
8181 | ATTWATER-TOPAZ ONLINE | 1020.1265 | 0.0537 | 1.7046 | 0.5774 | 95.2860 | 2.8437 | 0.0975 | 0.0046 | 0.0069 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 1342.5458 | -94.5590 | 09/21/2026
8182 | BIG BEND ONLINE | 1018.3970 | 1.0997 | 0.5830 | 0.5813 | 95.8351 | 2.2945 | 0.1313 | 0.0232 | 0.0155 | 0.0063 | 0.0033 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1335.7661 | -39.5857 | 09/21/2026
8158 | CITY OF BREWTON ONLINE | 1018.7769 | 1.0276 | 0.6772 | 0.5814 | 95.7300 | 2.3782 | 0.1337 | 0.0200 | 0.0148 | 0.0055 | 0.0026 | 0.0103 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0000 | 1336.1939 | -34.8888 | 09/21/2026
8159 | SUWANNEE ONLINE | 1022.9028 | 0.9229 | 0.6186 | 0.5817 | 95.5985 | 2.6483 | 0.1527 | 0.0230 | 0.0181 | 0.0063 | 0.0029 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1341.2402 | -38.1983 | 09/21/2026
8161 | WILSON - COASTAL BEND | 1032.8397 | 0.0229 | 0.7507 | 0.5748 | 95.9116 | 3.1992 | 0.1081 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1362.2503 | -102.0255 | 09/21/2026
8149 | RIVIERA WEST ONLINE | 1019.1903 | 1.0637 | 0.6260 | 0.5817 | 95.7129 | 2.4051 | 0.1373 | 0.0225 | 0.0157 | 0.0060 | 0.0028 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1336.3889 | -40.2861 | 09/21/2026
8151 | BEAUMONT METHANOL - ONLINE | 1020.3177 | 0.1692 | 1.2711 | 0.5748 | 95.9933 | 2.4595 | 0.0920 | 0.0045 | 0.0069 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0000 | 1345.8543 | -78.6658 | 09/21/2026
8144 | OLEANDER B ONLINE | 1019.7065 | 1.0175 | 0.6335 | 0.5813 | 95.7313 | 2.4273 | 0.1382 | 0.0215 | 0.0154 | 0.0060 | 0.0025 | 0.0068 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0000 | 1337.4358 | -43.5056 | 09/21/2026
8145 | CONSTELLATION OLEANDER ONLINE | 1019.7064 | 1.0176 | 0.6334 | 0.5813 | 95.7312 | 2.4275 | 0.1382 | 0.0216 | 0.0154 | 0.0059 | 0.0026 | 0.0065 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0000 | 1337.4369 | -43.8996 | 09/21/2026
8146 | CAPE CANAVERAL | 1019.3771 | 1.0382 | 0.6247 | 0.5814 | 95.7449 | 2.4036 | 0.1361 | 0.0207 | 0.0152 | 0.0057 | 0.0024 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.9915 | -38.6172 | 09/21/2026
8139 | WEEDON ISLAND ONLINE | 1023.5223 | 1.1450 | 0.4544 | 0.5839 | 95.6592 | 2.3504 | 0.2570 | 0.0557 | 0.0438 | 0.0148 | 0.0075 | 0.0121 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0000 | 1339.4346 | -29.5850 | 09/21/2026
8140 | CLEARWATER EAST ONLINE | 1018.3039 | 1.0808 | 0.6027 | 0.5811 | 95.8545 | 2.2693 | 0.1344 | 0.0226 | 0.0167 | 0.0062 | 0.0033 | 0.0094 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1335.8250 | -36.6497 | 09/21/2026
8133 | SUWANNEE ONLINE | 1019.6166 | 1.0768 | 0.5932 | 0.5818 | 95.7052 | 2.4303 | 0.1355 | 0.0284 | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.0034 | 0.0017 | 0.0000 | 1336.7919 | -36.4510 | 09/21/2026
8136 | EC LINE @ MT VERNON | 1019.3090 | 1.0534 | 0.5923 | 0.5812 | 95.7807 | 2.3868 | 0.1355 | 0.0231 | 0.0162 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0025 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0000 | 1337.0431 | -62.1100 | 09/21/2026
8130 | MARTIN - ONLINE | 1019.9686 | 1.0343 | 0.5867 | 0.5813 | 95.8084 | 2.3607 | 0.1481 | 0.0229 | 0.0181 | 0.0068 | 0.0030 | 0.0111 | 0.0039 | 0.0019 | 0.0000 | 1337.8451 | -33.0503 | 09/21/2026
8120 | DESTIN ONLINE | 1019.8981 | 0.9598 | 1.0109 | 0.5845 | 94.9164 | 2.9317 | 0.1461 | 0.0161 | 0.0133 | 0.0040 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1334.0394 | -98.4650 | 09/21/2026
8124 | STANTON B ONLINE | 1018.5615 | 1.0956 | 0.6152 | 0.5818 | 95.7310 | 2.3585 | 0.1355 | 0.0309 | 0.0159 | 0.0062 | 0.0030 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1335.7075 | -39.2407 | 09/21/2026
8125 | IGNITOR FUEL - ONLINE | 1018.5546 | 1.0950 | 0.6152 | 0.5818 | 95.7309 | 2.3593 | 0.1355 | 0.0310 | 0.0159 | 0.0061 | 0.0029 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1335.7225 | -39.3340 | 09/21/2026
8126 | FRANKLINTON - ONLINE | 1026.9224 | 1.0066 | 0.3289 | 0.5825 | 95.5728 | 2.8645 | 0.1642 | 0.0269 | 0.0196 | 0.0066 | 0.0031 | 0.0069 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0000 | 1345.5256 | -42.7272 | 09/21/2026
8127 | MANATEE - ONLINE | 1022.1759 | 1.0691 | 0.3134 | 0.5803 | 96.0414 | 2.3848 | 0.1363 | 0.0218 | 0.0163 | 0.0060 | 0.0031 | 0.0078 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0000 | 1341.8160 | -40.5628 | 09/21/2026
8112 | OCALA SYSTEM | 1018.3557 | 1.0613 | 0.6306 | 0.5811 | 95.8130 | 2.3086 | 0.1324 | 0.0209 | 0.0157 | 0.0061 | 0.0030 | 0.0083 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1335.8868 | -39.2065 | 09/21/2026
8116 | TRES PALACIOS STORAGE ONLINE | 1003.4349 | 0.0337 | 2.1781 | 0.5714 | 96.3073 | 1.4526 | 0.0270 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1327.4036 | -112.0684 | 09/21/2026
8102 | JACKSONVILLE - SYSTEM | 1024.5557 | 0.8808 | 0.5949 | 0.5818 | 95.5629 | 2.7346 | 0.1624 | 0.0247 | 0.0196 | 0.0070 | 0.0044 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1343.2495 | -37.6179 | 09/21/2026
8104 | PALATKA LATERAL | 1018.9944 | 1.0364 | 0.6159 | 0.5810 | 95.8308 | 2.3258 | 0.1346 | 0.0209 | 0.0158 | 0.0074 | 0.0037 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.9038 | -37.7845 | 09/21/2026
8105 | PUTNAM LATERAL | 1018.8025 | 1.0373 | 0.6423 | 0.5812 | 95.7983 | 2.3290 | 0.1350 | 0.0210 | 0.0159 | 0.0075 | 0.0039 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1336.4533 | -35.6510 | 09/21/2026
8108 | PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE | 1020.6113 | 1.3103 | 0.2484 | 0.5826 | 95.9670 | 2.1950 | 0.1882 | 0.0409 | 0.0245 | 0.0110 | 0.0046 | 0.0102 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0000 | 1337.2266 | -34.1991 | 09/21/2026
8041 | SHADY HILLS - ONLINE | 1019.1442 | 1.0368 | 0.5987 | 0.5809 | 95.8556 | 2.3146 | 0.1366 | 0.0232 | 0.0163 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.1731 | -38.3410 | 09/21/2026
8042 | VANDOLAH - ONLINE | 1020.1041 | 1.0507 | 0.5602 | 0.5813 | 95.7874 | 2.4094 | 0.1343 | 0.0224 | 0.0169 | 0.0062 | 0.0033 | 0.0092 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.9447 | -37.1372 | 09/21/2026
8045 | ANR ST. LANDRY | 1033.6292 | 0.9783 | 0.2282 | 0.5853 | 95.0474 | 3.4646 | 0.2150 | 0.0306 | 0.0214 | 0.0064 | 0.0026 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1351.1521 | -46.6557 | 09/21/2026
8047 | Gulfstream Osceola | 1020.7405 | 0.9351 | 0.5856 | 0.5798 | 95.9464 | 2.3226 | 0.1385 | 0.0262 | 0.0222 | 0.0078 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1339.8079 | -99.9041 | 09/21/2026
8052 | Payne Creek (Online) | 1018.3884 | 1.0826 | 0.5915 | 0.5811 | 95.8769 | 2.2544 | 0.1341 | 0.0223 | 0.0167 | 0.0066 | 0.0030 | 0.0120 | 0.0042 | 0.0021 | 0.0000 | 1335.9733 | -31.5486 | 09/21/2026
8053 | NGPL CHECK METER (94453) | 1008.8669 | 0.5776 | 1.1653 | 0.5729 | 96.7543 | 1.4384 | 0.0485 | 0.0058 | 0.0048 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0038 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0000 | 1332.8420 | -56.4803 | 09/21/2026
8056 | Teco/Polk Online GC | 1018.6481 | 1.0859 | 0.5889 | 0.5813 | 95.8466 | 2.2792 | 0.1371 | 0.0244 | 0.0167 | 0.0066 | 0.0033 | 0.0113 | 0.0040 | 0.0019 | 0.0000 | 1336.0929 | -32.6436 | 09/21/2026
8058 | CUC-PIERCE - ONLINE | 1018.7343 | 1.0559 | 0.6131 | 0.5811 | 95.8312 | 2.3077 | 0.1345 | 0.0226 | 0.0169 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.3982 | -38.3212 | 09/21/2026
8059 | Dominion South | 1070.6106 | 0.0961 | 0.3464 | 0.5958 | 92.0693 | 7.0996 | 0.3484 | 0.0125 | 0.0201 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 1387.0691 | -74.1688 | 09/21/2026
8060 | FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK | 1016.1085 | 1.1590 | 0.7090 | 0.5822 | 95.7797 | 2.1091 | 0.1682 | 0.0327 | 0.0077 | 0.0219 | 0.0036 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1331.8592 | -36.4316 | 09/21/2026
8090 | BAY GAS STORAGE #2 - ONLINE RECEIPT | 1019.4882 | 1.0022 | 0.6237 | 0.5808 | 95.7945 | 2.3996 | 0.1328 | 0.0195 | 0.0148 | 0.0053 | 0.0017 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 1337.7329 | -61.4624 | 09/21/2026
8095 | BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT | 1019.7540 | 1.0002 | 0.6245 | 0.5810 | 95.7625 | 2.4329 | 0.1328 | 0.0192 | 0.0146 | 0.0052 | 0.0021 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 1337.9139 | -61.3940 | 09/21/2026
8096 | TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L | 1015.1923 | 1.4842 | 0.2534 | 0.5820 | 96.3099 | 1.6404 | 0.2039 | 0.0513 | 0.0283 | 0.0136 | 0.0043 | 0.0108 | 0.0038 | 0.0019 | 0.0000 | 1330.7939 | -32.8441 | 09/21/2026
8039 | Mobile Bay Chrom | 1018.2068 | 1.0912 | 0.6541 | 0.5818 | 95.7225 | 2.3412 | 0.1321 | 0.0239 | 0.0162 | 0.0063 | 0.0031 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1334.9470 | -36.9040 | 09/21/2026
8036 | ALA. ELECTRIC (0094450) | 1019.1848 | 1.0840 | 0.5853 | 0.5815 | 95.7488 | 2.3933 | 0.1362 | 0.0228 | 0.0167 | 0.0067 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0000 | 1336.4816 | -57.3830 | 09/21/2026
8012 | ACADIA PARTNERS PIPELINE | 1016.6528 | 0.9872 | 0.6507 | 0.5791 | 96.2019 | 1.9564 | 0.1361 | 0.0247 | 0.0187 | 0.0073 | 0.0039 | 0.0130 | 0.0046 | 0.0022 | 0.0000 | 1336.0304 | -29.6290 | 09/21/2026
8015 | FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK | 1015.1131 | 1.1720 | 0.6104 | 0.5806 | 96.0635 | 1.9432 | 0.1463 | 0.0263 | 0.0196 | 0.0066 | 0.0039 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1332.1803 | -39.4736 | 09/21/2026
8017 | HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE | 1018.6932 | 1.0666 | 0.5898 | 0.5810 | 95.8696 | 2.2796 | 0.1355 | 0.0234 | 0.0160 | 0.0063 | 0.0033 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1336.4758 | -35.4298 | 09/21/2026
8020 | FGT TO WINNIE PL (23952) | 1015.6380 | 0.5539 | 1.1148 | 0.5763 | 96.0483 | 2.1838 | 0.0853 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1337.8354 | -105.1187 | 09/21/2026
8024 | CITRONELLE (96250) | 1016.7410 | 1.1606 | 0.7097 | 0.5825 | 95.5811 | 2.3795 | 0.1208 | 0.0200 | 0.0138 | 0.0058 | 0.0029 | 0.0057 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0000 | 1332.1419 | -47.1484 | 09/21/2026
8026 | EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT) | 1017.8073 | 1.3150 | 0.1699 | 0.5800 | 96.4503 | 1.8211 | 0.1625 | 0.0367 | 0.0236 | 0.0092 | 0.0040 | 0.0077 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1336.4730 | -40.2333 | 09/21/2026