TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 07-16-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1017	    0.646	    1.317	    0.581	   95.152	    2.788	    0.086	    0.005	    0.005	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.644	N/A	07/15/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1019	    0.652	    1.313	    0.582	   95.047	    2.831	    0.143	    0.006	    0.005	    0.001	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.355	0.000	07/15/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1019	    1.447	    0.180	    0.583	   95.769	    2.477	    0.095	    0.012	    0.011	    0.003	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.697	  -69.590	07/15/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1021	    0.011	    2.456	    0.585	   94.172	    2.890	    0.295	    0.041	    0.075	    0.022	    0.022	    0.008	    0.006	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.383	  -21.109	07/16/2025	
8549	WT 2 System Check	       998	    0.000	    2.363	    0.570	   96.654	    0.934	    0.040	    0.003	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1322.761	  -80.302	07/15/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1017	    0.696	    1.275	    0.581	   95.226	    2.683	    0.104	    0.006	    0.006	    0.001	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.965	  -69.265	07/15/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1011	    0.001	    2.208	    0.576	   95.402	    2.266	    0.104	    0.006	    0.006	    0.000	    0.000	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.284	  -46.022	07/16/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1009	    0.002	    2.074	    0.573	   95.951	    1.939	    0.032	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.296	 -110.170	07/15/2025