TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-23-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1014	    0.687	    1.020	    0.577	   96.203	    1.954	    0.108	    0.010	    0.009	    0.002	    0.001	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.800	N/A	05/22/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1015	    0.788	    1.047	    0.579	   95.888	    2.118	    0.128	    0.011	    0.010	    0.003	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.748	0.000	05/22/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1020	    0.905	    0.143	    0.574	   97.084	    1.707	    0.120	    0.018	    0.016	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1345.523	 -103.957	05/22/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1020	    0.024	    2.307	    0.583	   94.195	    3.178	    0.221	    0.019	    0.032	    0.009	    0.009	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.843	  -41.363	05/22/2026	
8549	WT 2 System Check	       993	    0.000	    3.077	    0.574	   95.641	    1.279	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1310.871	 -115.435	05/22/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1012	    0.775	    0.902	    0.576	   96.535	    1.650	    0.107	    0.012	    0.011	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.453	  -54.233	05/22/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1011	    0.002	    2.229	    0.576	   95.325	    2.363	    0.075	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.833	 -107.295	05/22/2026