TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-14-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1018	    0.506	    1.299	    0.579	   95.419	    2.683	    0.081	    0.005	    0.006	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.906	N/A	09/14/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1016	    0.466	    1.267	    0.577	   95.929	    2.216	    0.113	    0.004	    0.004	    0.001	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.669	0.000	09/14/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1015	    1.439	    0.184	    0.580	   96.325	    1.944	    0.078	    0.011	    0.010	    0.003	    0.001	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.239	  -71.936	09/14/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1021	    0.009	    2.401	    0.585	   94.024	    3.189	    0.269	    0.029	    0.038	    0.014	    0.014	    0.006	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.513	  -27.918	09/14/2025	
8549	WT 2 System Check	       994	    0.006	    2.849	    0.572	   96.047	    1.099	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1314.016	 -116.926	09/14/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1017	    0.544	    1.257	    0.578	   95.664	    2.410	    0.103	    0.007	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.853	  -63.217	09/14/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1014	    0.004	    2.180	    0.579	   94.834	    2.863	    0.111	    0.005	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.231	 -104.511	09/14/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.002	    2.128	    0.575	   95.622	    2.217	    0.030	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.529	 -108.621	09/13/2025