TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 07-07-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1008	    0.682	    1.149	    0.574	   96.640	    1.426	    0.082	    0.009	    0.009	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.837	N/A	07/06/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1008	    0.666	    1.260	    0.575	   96.435	    1.531	    0.087	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.735	0.000	07/06/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1008	    1.415	    0.137	    0.575	   97.488	    0.822	    0.103	    0.015	    0.014	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.921	 -106.527	07/06/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1014	    0.009	    2.380	    0.580	   94.827	    2.564	    0.155	    0.016	    0.027	    0.008	    0.008	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.441	  -41.939	07/07/2026	
8549	WT 2 System Check	       986	    0.000	    2.883	    0.568	   96.943	    0.171	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1309.344	-32000.00	07/06/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1008	    0.665	    1.203	    0.574	   96.606	    1.421	    0.082	    0.008	    0.008	    0.002	    0.002	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.304	  -60.242	07/06/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1009	    0.003	    2.412	    0.577	   95.228	    2.272	    0.079	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.117	 -107.792	07/06/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1004	    0.003	    2.342	    0.573	   95.940	    1.684	    0.030	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1326.221	  -98.018	07/06/2026