TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-11-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.712	    1.288	    0.577	   95.943	    1.986	    0.061	    0.005	    0.005	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.740	N/A	05/11/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1015	    0.822	    1.124	    0.580	   95.744	    2.038	    0.203	    0.025	    0.029	    0.005	    0.003	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.403	0.000	05/08/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1024	    1.561	    0.278	    0.589	   94.502	    3.596	    0.046	    0.007	    0.006	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.482	  -82.983	05/11/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1014	    0.017	    2.335	    0.580	   94.907	    2.464	    0.192	    0.020	    0.036	    0.010	    0.010	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.215	  -39.555	05/11/2025	
8549	WT 2 System Check	       993	    0.000	    2.491	    0.568	   96.990	    0.497	    0.020	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1318.152	 -119.747	05/11/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.611	    1.289	    0.576	   96.239	    1.768	    0.075	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.487	  -65.950	05/11/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1008	    0.009	    2.249	    0.576	   95.448	    2.197	    0.088	    0.004	    0.003	    0.000	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.726	  -64.612	05/10/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1009	    0.008	    2.175	    0.574	   95.730	    2.011	    0.073	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.002	 -108.980	05/10/2025