MRT Daily Average Gas Quality Info by Segment : MRT M/L @ PERRYVILLE 206626

Gas Day	BTU	CHDP	Wobbe Index	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6+	
2025-04-02 00:00:00.0	1028.1645	0.0000	1342.2463	0.8595	0.8834	0.5868	94.4062	3.6486	0.1635	0.0116	0.0144	0.0039	0.0027	0.0063	
2025-04-01 00:00:00.0	1033.3580	0.0000	1345.3885	0.8691	0.8569	0.5900	93.7960	4.2471	0.1925	0.0114	0.0151	0.0036	0.0026	0.0059